Proiect

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂȘENESC CĂUŞENI

Decizie nr.7/__

din _____ septembrie 2020

Cu privire la aprobarea Regulamentului

cu privire la indicatorii de performanță ai

serviciului public de alimentare cu apă și

canalizare din orașul Căușeni

În scopul asigurării respectării cadrului legal obligatoriu al Republicii Moldova,

în conformitate cu art. 8 (1), lit. d), n) din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nt. 303 din 13.12.2013,

în baza art. 14 (1), (4), lit. h) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 – XV din 24 octombrie 2002 și a art. 3, lit. a), b), i), 4 (1), lit. c) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006,

în corespundere cu pct. 2 a Hotărârei Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică cu privire la aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a serviciului publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 356 din 27.09.2019,

în temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14 (1), (2), lit. m) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul Orășenesc Căușeni, DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din orașul Căușeni (se anexează).

2. Prezenta decizie se comunică:

- Dlui Anatolie Donțu, primarul orașului Căușeni;

- Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a RM;

- Î.M. ”Apă - Canal” Căușeni;

- Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat și se aduce la cunoștință publică prin intermediul plasării pe pagina web a Primăriei orașului Căușeni și includerii în  Registrului de stat a actelor locale.

Primar                                                                  Anatolie Donțu

Specialist                                                             Anatolie Focșa

Secretarul Consiliului Orășenesc                         Cucoș - Chiseliță Ala

Anexă

la decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr._____ din ____________ 2020

Regulamentul

cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din orașul Căușeni

Secţiunea 1

DOMENIUL DE APLICARE

1. Regulamentul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din orașul Căușeni (în continuare Regulament) stabileşte indicatorii de performanță minim care trebuie respectaţi de către operatori întru asigurarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

2. Numărul indicatorilor de performanţă şi valorile acestora se aprobă de către Consiliul orășenesc Căușeni, cu respectarea indicatorilor de performanță minimali stabiliți în prezentul Regulament.

3. Indicatorii de performanță stabiliţi conform prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toţi operatorii care activează pe teritoriul orașului Căușeni, indiferent de forma de organizare juridică, natura capitalului, tipul de proprietate.

4. Prevederile prezentului Regulament se aplică în relaţiile dintre operatorii care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi consumatori, asigurându-se continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ, adaptarea permanentă la cerinţele consumatorilor, excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare și respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului. În cazul consumatorilor care dispun de mai multe locuri de consum, prevederile prezentului Regulament se aplică pentru fiecare loc de consum separat.

5. Prevederile prezentului Regulament nu se aplică:

a) în caz de forţă majoră;

b) în cazul unor acţiuni întreprinse de terţi, care duc la perturbarea furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

c) necesitatea de a mări debitul de apă în locurile în care urmează să fie stinse incendiile.

Secţiunea 2

NOŢIUNI PRINCIPALE

6. În sensul prezentului Regulament se aplică noţiunile şi termenii definiți prin Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, precum și noțiunile din prezentul Regulament după cum urmează:

avarie – defecțiuni în conducte, instalații și utilaj în  sistemul public de alimentare cu apă aferent sau periclitarea exploatării lor, care provoacă întreruperea completă sau parțială a livrării apei consumatorilor, inundarea teritoriului;

indicatori de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare - parametri cantitativi care permit evaluarea nivelului calității serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare obligatorii pentru operatorii ce furnizează/prestează acest serviciu;

întrerupere planificată a furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare – întrerupere temporară a livrării apei/recepţionării apelor uzate, cu informarea prealabilă a consumatorilor, cauzată de necesitatea efectuării de către operator a unor lucrări de deservire tehnică şi/sau reparaţii planificate în sistemele publice de alimentare cu apă/de canalizare, branşare/racordare a instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale noilor consumatori, fără deconectarea instalaţiilor interne de apă/de canalizare ale consumatorilor de la reţeaua publică de alimentare cu apă/canalizare;

întrerupere neplanificată a furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare – întrerupere temporară a furnizării apei, a recepţionării apelor uzate, cauzată de avarii produse în sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fără a fi deconectate instalaţiile interne de apă/de canalizare ale consumatorilor de la reţeaua publică de alimentare cu apă/de canalizare.

Secţiunea 3

CONTINUITATEA FURNIZĂRII/PRESTĂRII

SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ

ŞI DE CANALIZARE

7. Operatorii sunt obligaţi să asigure în mod continuu şi fiabil furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare consumatorilor, în conformitate cu indicatorii de performanță stabiliți de prezentul Regulament.

8. Indicatorii de performanță ai serviciului, care reflectă continuitatea furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, sunt:

a) durata unei întreruperi planificate/neplanificate;

b) gradul de informare a consumatorilor cu privire la întreruperile planificate/neplanificate.

9. Operatorul înregistrează toate întreruperile în furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu Anexa nr. 1.

10. Întreruperile planificate şi cele neplanificate se înregistrează separat.

11. Întreruperile neplanificate se înregistrează prin intermediului mijloacelor automatizate ale operatorului care furnizează/prestează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare sau, în lipsa acestora, în baza sesizărilor şi/sau apelurilor consumatorilor, înregistrate de serviciul telefonic 24/24 ore. Durata unei întreruperi se calculează din momentul înregistrării acesteia până la momentul reluării furnizării/prestării serviciului. Pentru fiecare din întreruperile neplanificate se înregistrează cauza întreruperii:

a) forţă majoră;

c) evenimente cauzate de terţi;

d) producere a avariilor la reţelele şi la instalaţiile de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, precum şi degradarea bruscă şi esenţială a calităţii apei la sursa de captare ca urmare a concentraţiei mari de poluanţi în apă, situaţie ce necesită sistarea de urgenţă a distribuţiei apei şi/sau a recepţionării apelor uzate;

e) dispoziţie a organelor teritoriale de supraveghere sanitară şi de mediu.

12. Pentru fiecare caz de întrerupere se înregistrează informațiile cu privire la data şi ora întreruperii serviciului, durata întreruperii, precum şi numărul de consumatori afectaţi de întrerupere, cu specificarea tipurilor de consumatori.

13. Durata unei întreruperi planificate a furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare nu va depăşi:

a) termenul indicat în planul calendaristic al documentaţiei de proiect pentru realizarea lucrărilor, calculat de autorul de proiect – în cazul reparaţiilor la staţiile de captare, de tratare a apei, a reţelelor publice de transport şi de distribuţie a apei, a reţelelor publice de canalizare, la staţiile de pompare, de epurare, inclusiv înlocuirea, reconstrucţia, modernizarea anumitor porţiuni de reţea;

b) nu mai mult de 48 ore – în cazul reparaţiilor anumitor porţiuni de conducte, reamplasare a anumitor segmente a reţelelor de alimentare cu apă cu amenajarea masivelor de ancoraj;

c) nu mai mult de 12 ore – în caz de montare, branşare/racordare, reamplasare a anumitor segmente ale branşamentelor la blocurile locative, instalarea/demontarea contorului pentru măsurarea volumului de apă.

14. În cazul în care se constată că durata lucrărilor de reluare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare depăşește termenii stabiliţi în pct. 13 din prezentul Regulament, operatorul informează suplimentar consumatorii despre prelungirea termenului întreruperii planificate argumentând necesitatea acestei prelungiri.

15. Durata unei întreruperi neplanificate a furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă constituie termenul de remediere a avariilor, calculat începând cu momentul recepţiei informaţiei despre avarie şi până la etapa reluării furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către consumatori.

Acest termen nu poate depăşi:

a) 12 ore pentru mediu urban;

b) 10 ore pentru mediul rural.

Durata unei întreruperi neplanificate a furnizării/prestării serviciului public de canalizare constituie termenul de remediere a avariilor, calculat din momentul recepţiei informaţiei despre avarie, conform pct. 13 din prezentul Regulament, şi până la etapa reluării furnizării/prestării serviciului public de canalizare către consumator.

Acest termen nu poate depăşi:

a) 8 ore pentru mediu urban;

b) 6 ore pentru mediul rural.

16. În cazul întreruperilor produse în condiţii de forţă majoră, serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare urmează să fie reluat într-un termen care nu depăşește 24 ore de la expirarea perioadei recunoscute ca perioadă cu evenimente de forţă majoră.

17. Informaţia despre existenţa unei probleme în furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se expediază operatorului:

a) prin intermediul sistemelor tehnologice informaţionale automatizate de la echipamentele de telesemnalizare;

b) prin intermediul serviciului telefonic 24/24 ore;

c) la sesizările consumatorilor.

18. Operatorul informează consumatorii afectaţi despre:

a) întreruperea neplanificată a furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – operativ prin notificare în termen de până la 1 oră din momentul întreruperii, indicându-se în textul anunţului şi termenul preconizat de reluare a furnizării/prestării serviciului;

b) întreruperea planificată, în prealabil, cu cel puţin 3 zile lucrătoare, prin notificare, indicându-se data la care va avea loc întreruperea şi perioada de întrerupere.

19. Informarea prin anunţ se consideră îndeplinită, dacă anunţul se face în termenele prevăzute la pct. 18 din prezentul Regulament şi există dovada informării consumatorilor casnici prin cel puțin una dintre următoarele metode:

a) plasarea anunţului pe pagina web oficială a operatorului;

b) emiterea comunicatului de presă prin intermediul  mass-mediei;

c) plasarea anunţului la fiecare scară a blocului locativ;

d) plasarea anunţului pe panoul de anunţuri, în cazul satelor, comunelor;

e) notificarea consumatorilor prin poştă/poşta electronică/fax/telefon.

20. Gradul de informare a consumatorilor cu privire la întreruperile planificate/neplanificate, pe parcursul unui an, se calculează conform relației:

Gi = Ni*100%/Ntotal, unde:

Gi – gradul de informare a consumatorilor cu privire la întreruperile planificate/neplanificate;

Ni – numărul de întreruperi despre care consumatorii au fost informați în strictă conformitate cu prevederile pct. 18 și 19;

Ntot -  numărul total de întreruperi, operate pe parcursul anului.

Secţiunea 4

CALITATEA ŞI PARAMETRII TEHNICI

LA FURNIZAREA/PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC

DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

21. Operatorii sunt obligaţi să asigure funcţionarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare la parametrii proiectaţi şi la parametri stabiliţi în conformitate cu documentele normative tehnice privind captarea, tratarea, transportarea, înmagazinarea şi distribuirea apei potabile şi tehnice la toţi consumatorii, precum şi pentru colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжения. Наружные сети и сооружения», NCM G.03.02:2015 „Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare”, СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»).

22. Verificarea parametrilor tehnici ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în conformitate cu prevederile contractului încheiat între operator şi consumator şi a documentelor normative tehnice privind captarea, tratarea, transportarea, înmagazinarea şi distribuirea apei potabile/tehnologice consumatorilor, precum şi pentru colectarea şi evacuarea apei uzate (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжения. Наружные сети и сооружения», NCM G.03.02:2015 „Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare”, СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»).

23. Operatorul este obligat să furnizeze/presteze serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în locurile special prevăzute, ţinând cont de punctele de delimitare a reţelelor şi instalaţiilor, la parametri tehnici stabiliţi de standardele naţionale (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжения. Наружные сети и сооружения», NCM G.03.02:2015 „Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare”, СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»), Regulamentul de organizare și funcționarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborat și aprobat de autoritatea administrației publice locale conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, aprobat de către Agenție, prezentul Regulament şi contractele încheiate cu consumatorii.

24. Măsurarea parametrilor tehnici ai serviciului public poate fi efectuată atât de operator, cât şi de altă persoană juridică, ce dispune de echipamente de măsurare şi control incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În cazul în care, la solicitarea consumatorilor, măsurările se efectuează de către o persoană juridică, alta decât operatorul, consumatorul achită costul serviciului. Dacă în urma măsurărilor pretenţiile consumatorului final se confirmă – operatorul este obligat să restituie consumatorului cheltuielile suportate pentru achitarea serviciului de măsurare a parametrilor de calitate.

Secţiunea 5

BRANŞAREA/RACORDAREA LA REŢELELE PUBLICE

DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

25. În baza cererii depuse de către solicitant, operatorul este obligat să elibereze avizul de branşare/racordare la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare în termen de cel mult 20 de zile din data înregistrării cererii.

26. Operatorul este obligat, în termen de cel mult 10 zile din data prezentării proiectului, să coordoneze proiectul instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale solicitantului, elaborat în baza avizului de branşare/racordare. Dacă operatorul nu coordonează proiectul în termenul stabilit, proiectul se consideră coordonat în mod tacit.

27. Operatorul este obligat să asigure executarea branşamentului de apă şi/sau a racordului de canalizare şi montarea contorului în termen de până la:

a) 30 zile din data achitării de către solicitant a tarifelor pentru branşare/racordare, în cazul consumatorilor casnici;

b) 45 zile din data achitării de către solicitant a tarifelor pentru branşare/racordare, în cazul altor consumatori, decât cei casnici.

28. Operatorul branşează/racordează instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale solicitantului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare în termen de cel mult 4 zile din ziua semnării de către solicitant a contractului de furnizare/prestarea a serviciului solicitat şi după efectuarea plăţii pentru branşare/racordare.

29. În cazul deconectării instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale consumatorului de la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, consumatorul are dreptul, după înlăturarea motivelor care au dus la deconectare, prevăzute în Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare la reconectarea instalaţiei interne de apă şi de canalizare la reţelele publice. Operatorul reconectează instalaţiile interne ale consumatorului într-un termen restrâns, dar nu mai mult de 3 zile din data achitării de către consumator a tarifului pentru reconectare. Cheltuielile justificate aferente suspendării, respectiv, reluării furnizării serviciului se suportă de către consumator.

Secţiunea 6

CONTRACTAREA SERVICIULUI PUBLIC

DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE.

FACTURAREA ŞI ACHITAREA SERVICIULUI

30. Orice persoană fizică sau juridică, instalaţiile interne de apă şi de canalizare ale căreia sunt branşate/racordate la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare sau care a îndeplinit condiţiile şi lucrările prevăzute în avizul de branşare/racordare, este în drept să solicite operatorului încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

31. În baza cererii depuse de către solicitant, conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, pot fi încheiate:

1) Contract de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

2) Contract de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă;

3) Contract de prestare a serviciului public de canalizare.

32. Operatorul este obligat să încheie contractul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare după cum urmează:

a) în aceeaşi zi în cazul branşării/racordării de către operator a instalaţiilor interne ale solicitantului la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

b) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din data primirii cererii de încheiere a contractului şi prezentării documentelor necesare, în celelalte cazuri.

33. Facturarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în conformitate cu prevederile contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și în baza indicilor contorului.

34. Plata pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează în baza facturii, emisă lunar de către operator şi înmânată consumatorului sau expediată prin poştă. Facturile se emit în baza indicațiilor contorului sau a normelor de consum şi a tarifelor aprobate de către autoritățile administrației publice locale sau de către Agenție, cu respectarea prevederilor privind emiterea facturilor.

Secţiunea 7

PETIȚIILE CONSUMATORILOR ŞI PROCEDURILE

DE SOLUŢIONARE A NEÎNŢELEGERILOR

35. Consumatorii pot depune petiții la adresa operatorului (inclusiv în format electronic) referitor la calitatea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, iar operatorul examinează şi soluţionează orice neînţelegere conform prevederilor Legii nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, prezentului Regulament-cadru și altor acte normative.

36. Pentru examinarea petițiilor scrise ale consumatorilor referitor la regimul de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, personalul operatorului este obligat, în funcţie de complexitatea cazului, să se deplaseze la faţa locului în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

37. Examinarea problemelor expuse în petițiile referitor la nerespectarea indicatorilor de performanță privind calitatea furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se efectuează la punctul de delimitare a instalaţiei interne a consumatorului şi sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare a operatorului, conform contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare care prevede obligatoriu punctul de delimitare.

38. Răspunsul cu privire la examinarea şi soluţionarea petițiilor consumatorilor în legătură cu furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se bazează pe rezultatele acţiunilor întreprinse de operator pentru soluţionarea problemelor abordate în petiții.

Secţiunea 8

ALTE DISPOZIŢII

39. Operatorii sunt obligați să organizeze serviciul telefonic 24/24 ore pentru preluarea petițiilor consumatorilor. Numărul de telefon al serviciului telefonic 24/24 ore se indică în factura de plată a serviciului public.

40. Operatorii sunt obligați să organizeze înregistrarea automatizată a apelurilor telefonice la serviciul telefonic 24/24 ore, iar informaţia înregistrată urmează a fi păstrată timp de 2 ani.

41. Operatorii sunt obligați să prezinte anual, până la data de 1 martie, autorităţii care aprobă tarifele reglementate pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare (ANRE și Consiliului orășenesc Căușeni), raportul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul precedent întocmit conform anexelor nr. 1 – 4. Rapoartele se prezintă în format electronic cu semnătură electronică sau în format electronic şi pe suport de hârtie.

42.  Consiliul Orășenesc Căușenui verifică respectarea de către operator a indicatorilor de performanță la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobați de Consiliul orășenesc Căușeni.

43. ANRE sau Consiliul orășenesc Căușeni în procesul examinării raportului cu privire la respectarea indicatorilor de performanță la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul calendaristic precedent, este în drept să solicite de la operatori orice informaţie suplimentară necesară examinării raportului prezentat.

44. Consumatorul are dreptul să solicite, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova, recuperarea prejudiciilor cauzate din vina operatorului în cazul în care acesta furnizează/prestează servicii necorespunzătoare indicatorilor de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare stabiliți în Regulamentul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de administrația publică locală.

45.  Operatorii sunt obligați să aducă la cunoștința consumatorilor cerințele privind indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, prin afișarea Regulamentului cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în orașul Căușeni în toate oficiile sale de relații cu consumatorii.

Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la

indicatorii de performanță ai serviciului public

de alimentare cu apă şi de canalizare din or. Căușeni

aprobat prin decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr. ____ din ______ septembrie 2020

Raport cu privire la continuitatea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Tabelul 1 Registrul întreruperilor planificate a furnizării/prestării serviciului public dealimentare cu apă

| Nr. d/o | Localitatea | Data întreruperii | Ora întreruperii | Durata întreruperii | Cauza întreruperii | Nr. de consumatori afectați | Data difuzării anunțului despre întrerupere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | casnici | alți consumatori decât cei casnici |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Întreruperi planificate a furnizării/prestării serviciului public de canalizare

| Nr. d/o | Localitatea | Data întreruperii | Ora întreruperii | Durata întreruperii | Cauza întreruperii | Nr. de consumatori afectați | Data difuzării anunțului despre întrerupere |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | casnici | alți consumatori decât cei casnici |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Tabelul 2 Registrul întreruperilor  neplanificate a furnizării/prestării serviciului public de alimentare cu apă

| Nr. d/o | Localitatea | Data întreruperii | Ora întreruperii | Durata întreruperii | Cauza întreruperii | Nr. de consumatori afectați | Sursa de informare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | casnici | alți consumatori decât cei casnici |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Tabelul 3 Registrul întreruperilor neplanificate a furnizării/prestării serviciului public de canalizare

| Nr. d/o | Localitatea | Data întreruperii | Ora întreruperii | Durata întreruperii | Cauza întreruperii | Nr. de consumatori afectați | Sursa de informare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | casnici | alți consumatori decât cei casnici |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din or. Căușeni aprobat prin decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr. ____ din ______ septembrie 2020

Raportul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă

| Nr. d/o | Denumirea indicatorilor | Indicator anual | Menţiune |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eliberarea avizului de branşare (Secțiunea 5) |
| 1.1. | Numărul total de cereri depuse pentru eliberarea avizului de branşare la sistemul public de alimentare cu apă: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 1.2. | Numărul de avize eliberate în termen de 20 zile, potenţialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 1.3. | Numărul de refuzuri de eliberare a avizului de branşare, potenţialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 2 | Avizarea documentaţiei de proiect pentru montarea instalaţiei interne de apă (Secțiunea 5) |
| 2.1. | Numărul total de cereri pentru avizarea documentaţiei de proiect pentru montarea instalaţiilor interne de apă ale solicitanţilor, potenţiali consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 2.2. | Numărul de avize a documentaţiei de proiecteliberate în termen normativ de 10 zile, potenţialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 2.3. | Numărul de refuzuri de eliberare a avizului la documentaţia de proiect, potenţialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 3 | Branşarea la reţea (Secțiunea 5) |
| 3.1. | Numărul total de cereri de branşarela sistemul public de alimentare cu apă, pentru potenţialii consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 3.2. | Numărul de branşări a instalaţiilor interne de apă în termen normativ de 4 zile lucrătoare, a potențialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 3.3. | Numărul de branşări ale instalaţiilor interne de apă în termen mai mare de 4 zile lucrătoare, a potențialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 4 | Reconectarea la reţea (Secțiunea 5) |
| 4.1. | Numărul total de reconectări a instalaţiilor interne de apă ale consumatorilor la sistemul public de alimentare cu apă, pentru consumatorii: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 4.2. | Numărul de reconectări în termen normativ de 3 zile lucrătoare, a consumatorilor: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 5 | Contractarea (Secțiunea 6) |
| 5.1. | Numărul total de cereri depuse pentru încheierea contractelor de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă de către consumatorii: |  |  |
|  | casnici |  |  |
|  | - persoane fizice |  |  |
|  | - administratorul blocului locativ |  |  |
|  | alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 5.2. | Numărul total de contracte de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă încheiate cu consumatorii: |  |  |
|  | casnici |  |  |
|  | - persoane fizice |  |  |
|  | - administratorul blocului locativ |  |  |
|  | alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 5.3. | Numărul total de contracte încheiate în termen normativ de 5 zile lucrătoare cu consumatorii: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - persoane fizice |  |  |
|  | - administratorul blocului locativ |  |  |
|  | alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 6 | Întreruperi în furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă (Secțiunea 3) |
| 6.1. | Întreruperi planificate |  |  |
| 6.1.1. | Numărul total de întreruperi planificate : |  |  |
|  | - cu durata de pînă la 12 ore |  |  |
|  | - cu durata de pînă la 48 de ore |  |  |
| 6.1.2. | Lichidate în termen normativ |  |  |
| 6.1.3. | Numărul de consumatori afectați: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 6.2. | Întreruperi neplanificate |  |  |
| 6.2.1 | Numărul total de întreruperi neplanificate |  |  |
| 6.2.2 | Numărul de întreruperi lichidate în termen normativ |  |  |
| 6.2.3 | Numărul de consumatori afectați: |  |  |
|  | casnici |  |  |
|  | alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 7 | Informarea consumatorilor despre întreruperi în furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă (Secțiunea 3) |
| 7.1. | Numărul total de informări a consumatorilor despre întreruperile planificate: |  |  |
|  | - în termen normativ de 3 zile lucrătoare până la executare |  |  |
| 7.2. | Numărul de informări a consumatorilor despre întreruperile neplanificate: |  |  |
|  | - în termen normativ de pînă la 1 oră din momentul întreruperii |  |  |
| 8 | Facturarea şi achitarea serviciului public de alimentare cu apă (Secțiunea 6) |
| 8.1. | Numărul total al facturilor emise: |  |  |
|  | - în baza indicaţiilor contoarelor |  |  |
|  | - în baza normelor de consum |  |  |
|  | constatării consumului fraudulos |  |  |
|  | pentru încasarea diferenţei dintre tariful achitat şi cel care urma să fie achitat de către consumator |  |  |
| 8.2. | Numărul total al facturilor emise cu penalități : |  |  |
|  | - din cauza neachitării în termen de către consumator a facturii |  |  |
| 8.3. | Numărul facturilor eronate emise de către operator |  |  |
| 8.4. | Numărul facturilor achitate de către consumatori |  |  |
| 8.5. | Numărul facturilor neîncasate |  |  |
| 9 | Petiții cu privire la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă (Secțiunea 7) |
| 9.1. | Numărul total de petiții cu privire la: |  |  |
|  | - branşare |  |  |
|  | - contractare |  |  |
|  | - facturare greşită |  |  |
|  | - calitatea apei potabile |  |  |
|  | alte cauze |  |  |
| 9.2. | Petiții (conform Registrului de petiții) cu privire la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă |  |  |
|  | numărul de petiții ce reflectă mulțumirea consumatorilor privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă |  |  |
|  | numărul de petiții ce reflectă nemulțumirea consumatorilor privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă |  |  |
| 9.3 | Numărul total de răspunsuri emise cu privire la examinarea şisoluţionareapetiţiilor consumatorilor |  |  |
|  | - numărul de răspunsuri emise în termen |  |  |
|  | numărul de răspunsuri emise peste termen |  |  |

Anexa nr. 3

la Regulamentul cu privire la

indicatorii de performanță ai serviciului public

de alimentare cu apă şi de canalizare din or. Căușeni

aprobat prin decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr. ____ din ______ septembrie 2020

Raport cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de canalizare

| Nr. d/o | Denumirea indicatorilor | Indicator anual | Menţiune |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eliberarea avizului de branşare (Secțiunea 5) |
| 1.1. | Numărul total de cereri pentru eliberarea avizului de racordare la sistemul public de canalizare |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 1.2. | Numărul de avize de racordare eliberate în termen normativ de 20 zile, potenţialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 1.3. | Numărul de refuzuri de eliberare a avizului de racordare, potenţialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 2 | Avizarea documentaţiei de proiect pentru montarea instalaţiilor interne de canalizare (Secțiunea 5) |
| 2.1. | Numărul total de cereri pentru avizarea documentaţiei de proiect la montarea instalaţiilor interne de canalizare ale potenţialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 2.2. | Numărul de avize a documentaţiei de proiect eliberate în termen normative de 10 zile, potenţialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 2.3. | Numărul de refuzuri de eliberare a avizului la documentaţia de proiect, potenţialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 3 | Racordarea instalaţiei interne de canalizare la reţea (Secțiunea 5) |
| 3.1. | Numărul total de cereri de racordare la sistemul public de canalizare, potenţialii consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 3.2. | Numărul de racordări, în termen normativ de 4 zile lucrătoare, a potenţialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 3.3. | Numărul de racordări, în termen mai mare de 4 zile lucrătoare, a potenţialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 4 | Reconectarea la reţea (Secțiunea 5) |
| 4.1. | Numărul total de reconectări a instalaţiilor interne de canalizare ale consumatorilor la sistemul public de canalizare, pentru consumatorii |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 4.2. | Numărul de reconectări în termen normativ de 3 zile lucrătoare, a consumatorilor: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 5 | Contractarea (Secțiunea 6) |
| 5.1. | Numărul total de cereri depuse pentru încheierea contractelor de prestare a serviciului public de canalizare de către consumatorii: |  |  |
|  | casnici |  |  |
|  | - persoane fizice |  |  |
|  | - administratorul blocului locativ |  |  |
|  | alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 5.2. | Numărul total de contracte încheiate pentru prestarea serviciului public de canalizare cu consumatorii: |  |  |
|  | casnici |  |  |
|  | - persoane fizice |  |  |
|  | - administratorul blocului locativ |  |  |
|  | alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 5.3. | Numărul total de contracte încheiate în termen normativ de 5 zile lucrătoare cu consumatorii: |  |  |
|  | casnici |  |  |
|  | - persoane fizice |  |  |
|  | - administratorul blocului locativ |  |  |
|  | alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 6 | Întreruperi în prestarea serviciului public de canalizare (Secțiunea 3) |
| 6.1. | Întreruperi planificate |  |  |
| 6.1.1. | Numărul total de întreruperi planificate: |  |  |
|  | - cu durata de 12 ore |  |  |
|  | - cu durata de 48 de ore |  |  |
| 6.1.2. | Lichidate în termen normativ |  |  |
| 6.1.3. | Numărul de consumatori afectați: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 6.2. | Întreruperi neplanificate |  |  |
| 6.2.1 | Numărul total de întreruperi neplanificate |  |  |
| 6.2.2 | Numărul de întreruperi lichidate în termen normativ |  |  |
| 6.2.3 | Numărul de consumatori afectați: |  |  |
|  | casnici |  |  |
|  | alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 7 | Informarea consumatorilor despre întreruperi în prestarea serviciului public de canalizare (Secțiunea 3) |
| 7.1. | Numărul total de informări a consumatorilor despre întreruperile planificate: |  |  |
|  | - în termen normativ de 3 zile lucrătoare până la executare |  |  |
| 7.2. | Numărul de informări a consumatorilor despre întreruperile neplanificate: |  |  |
|  | - în termen normativ de 1 oră din momentul întreruperii |  |  |
| 8 | Facturarea şi achitarea serviciului public de canalizare (Secțiunea 6) |
| 8.1. | Numărul total al facturilor emise: |  |  |
|  | - pentru serviciului public de canalizare |  |  |
|  | - pentru plăţile suplimentare pentru depăşirea normelor la deversarea apelor uzate în rețeaua publică de canalizare în cazul depăşirii normelor concentrației maxime admisibile (CMA) |  |  |
|  | -în baza constatării consumului fraudulos |  |  |
|  | -pentru încasarea diferenţei dintre tariful achitat şi cel care urma să fie achitat de către consumator |  |  |
| 8.2. | Numărul total al facturilor emise cu penalități : |  |  |
|  | - din cauza neachitării în termen de către consumator a facturii |  |  |
|  | din cauza neachitării în termen de către consumator a facturii pentru plăţile suplimentare pentru depăşirea normelor la deversarea apelor uzate în rețeaua publică de canalizare în cazul depăşirii normelor concentrației maxime admisibile (CMA) |  |  |
| 8.3. | Numărul facturilor eronate emise de către operator |  |  |
| 8.4. | Numărul facturilor achitate de către consumatori |  |  |
| 8.5. | Numărul facturilor neîncasate |  |  |
| 9 | Petiţii referitor la prestarea serviciului public de canalizare (Secțiunea 7) |
| 9.1. | Numărul total de petiţii referitor la prestarea serviciului public de canalizare, inclusiv cu privire la: |  |  |
|  | - racordare |  |  |
|  | - contractare |  |  |
|  | - facturare greşită |  |  |
|  | alte cauze |  |  |
| 9.2. | Petiții (conform Registrului de petiții) cu privire la prestarea serviciului public de canalizare |  |  |
|  | numărul de petiții ce reflectă mulțumirea consumatorilor privind prestarea serviciului public de canalizare |  |  |
|  | numărul de petiții ce reflectă nemulțumirea consumatorilor privind prestarea serviciului public de canalizare |  |  |
| 9.3 | Numărul total de răspunsuri emise cu privire la examinarea şisoluţionareapetiţiilor consumatorilor |  |  |
|  | - numărul de răspunsuri emise în termen |  |  |
|  | numărul de răspunsuri emise peste termen |  |  |

Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din or. Căușeni aprobat prin decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr. ____ din ______ septembrie 2020

Raport cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

| Nr. d/o | Denumirea indicatorilor | Indicator anual | Menţiune |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Eliberarea avizului de branşare/racordare (Secțiunea 5) |
| 1.1. | Numărul total de cereri pentru eliberarea avizului de branşare/branşare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare: |  |  |
|  | casnici |  |  |
|  | alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 1.2. | Numărul de avize eliberate în termen normativ de 20 zile, potenţialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 1.3. | Numărul de refuzuri de eliberare a avizului de branşare, potenţialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 2. | Avizarea documentaţiei de proiect pentru montarea instalaţiilor interne de apă şi canalizare (Secțiunea 5) |
| 2.1. | Numărul total de cereri pentru avizarea documentaţiei de proiect la montarea instalaţiilor interne de apă şi de canalizare ale potenţialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 2.2. | Numărul de avize a documentaţiei de proiect eliberate în termen normative de 10 zile, potenţialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 2.3 | Numărul de refuzuri de eliberare a avizului la documentaţia de proiect, potenţialilor consumatori: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 3 | Contractarea (Secțiunea 6) |
| 3.1. | Numărul total de cereri depuse pentru încheierea contractelor de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare de către consumatorii: |  |  |
|  | casnici |  |  |
|  | - persoane fizice |  |  |
|  | - administratorul blocului locativ |  |  |
|  | alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 3.2. | Numărul total de contracte încheiate pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare cu consumatorii: |  |  |
|  | - casnici |  |  |
|  | - persoane fizice |  |  |
|  | - administratorul blocului locativ |  |  |
|  | - alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 3.3. | Numărul total de contracte încheiate în termen normativ de 5 zile lucrătoare cu consumatorii: |  |  |
|  | casnici |  |  |
|  | - persoane fizice |  |  |
|  | - administratorul blocului locativ |  |  |
|  | alți consumatori decât cei casnici |  |  |
| 4 | Facturarea şi achitarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (Secțiunea 6) |
| 4.1. | Numărul total al facturilor emise: |  |  |
|  | - în baza indicaţiilor contoarelor |  |  |
|  | - în baza normelor de consum |  |  |
|  | în baza constatării consumului fraudulos |  |  |
|  | pentru plăţile suplimentare pentru depăşirea normelor la deversarea apelor uzate în pețeau publică de canalizare în cazul depăşirii normelor concentrației maxime admisibile (CMA) |  |  |
|  | pentru încasarea diferenţei dintre tariful achitat şi cel care urma să fie achitat de către consumator |  |  |
| 4.2. | Numărul total al facturilor emise cu penalități : |  |  |
|  | - din cauza neachitării în termen de către consumator a facturii; |  |  |
|  | din cauza neachitării în termen de către consumator a facturii pentru plăţile suplimentare pentru depăşirea normelor la deversarea apelor uzate în rețeaua publică de canalizare în cazul depăşirii normelor concentrației maxime admisibile (CMA) |  |  |
| 4.3. | Numărul facturilor eronate emise de către operator |  |  |
| 4.4. | Numărul facturilor achitate de către consumatori |  |  |
| 4.5. | Numărul facturilor neîncasate |  |  |
| 5 | Petiții cu privire la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare (Secțiunea 7) |
| 5.1. | Numărul total de petiții cu privire la: |  |  |
|  | - branşare/racordare |  |  |
|  | - contractare |  |  |
|  | - facturare greşită |  |  |
|  | - calitatea apei potabile |  |  |
|  | alte cauze |  |  |
| 5.2. | Petiții (conform Registrului de petiții) cu privire la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare |  |  |
|  | numărul de petiții ce reflectă mulțumirea consumatorilor privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare |  |  |
|  | numărul de petiții ce reflectă nemulțumirea consumatorilor privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare |  |  |
|  | alte cauze |  |  |
| 5.3. | Numărul total de răspunsuri emise cu privire la examinarea şisoluţionareapetiţiilor consumatorilor |  |  |
|  | - numărul de răspunsuri emise în termen; |  |  |
|  | - numărul de răspunsuri emise peste termen. |  |  |